## Sequence
AMULET Series Name contains: | Vendors | short name
T2W_core | Philips, Siemens | t2w
T2W_FS_core | Philips, Siemens | t2w_fatsat
T1_dualecho_core_opp,T1w_dualecho_core_opp | Philips, Siemens | t1w_dualecho_opp
T1_dualecho_core_in,T1w_dualecho_core_in | Philips, Siemens | t1w_dualecho_in
T1_dualecho_core,T1w_dualecho_core | Philips, Siemens | t1w_dualecho
T1_FS_core,T1w_FS_core | Philips, Siemens | t1w_fatsat
DWI_core | Philips, Siemens | DWI
DWI_core_ADC | Siemens | DWI-ADC

## Imaging Manual
AMULET Series Name | Vendors | Software Version | if | DICOM Tag | Parameter | Operator | Index | Expected Value | Read Value
ALL | Siemens |  |  | (0010,0030) | Patient Birth Date | contain |  | [0101]
ALL | Siemens |  |  | (0010,0010) | Patient Name | contain |  | [AM0]
ALL | Siemens |  |  | (0010,0020) | Patient ID | contain |  | [AM0]
t2w, t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 1310) | Acquisition Matrix | range | 0 | [310, 330] | 320
t2w, t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 0050) | Slice thickness | range |  | [4, 6]
t2w, t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 0088) | Spacing between slices | range |  | [4.8, 7.2]
t2w, t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0028, 0030) | Pixel spacing | range |  | [0.8, 1.2]
t2w | Siemens |  |  | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [120, 180]
t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [60, 100]
t2w | Siemens |  |  | (0018,0022) | Scan Options | == |  | PFP\SAT2
t2w_fatsat | Siemens |  |  | (0018,0022) | Scan Options | == |  | PFP\SAT2\SFS
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  |  | (0018, 1310) | Acquisition Matrix | range | 0 | [256, 320] | 320
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  |  | (0028, 0030) | Pixel spacing | range |  | [0.5, 1.3]
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0023)MR Acquisition Type == 2D | (0018, 0050) | Slice thickness | range |  | [5, 6]
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0023)MR Acquisition Type == 2D | (0018, 0088) | Spacing between slices | range |  | [5, 7]
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0023)MR Acquisition Type == 2D | (0018, 1314) | Flip angle | == |  | 70
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0023)MR Acquisition Type == 3D | (0018, 0050) | Slice thickness | range |  | 3
t1w_dualecho,t1w_dualecho_opp,t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0023)MR Acquisition Type == 3D | (0018, 1314) | Flip angle | range |  | [9, 10]
t1w_dualecho_opp | Siemens |  | (0018, 0087)Magnetic Field Strength == 3 | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [1.23, 1.33] | 1.23
t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0087)Magnetic Field Strength == 3 | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [2.46, 2.63] | 2.46
t1w_dualecho_opp | Siemens |  | (0018, 0087)Magnetic Field Strength == 1.5 | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [2.3, 2.4] | 2.38
t1w_dualecho_in | Siemens |  | (0018, 0087)Magnetic Field Strength == 1.5 | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [4.76, 4.87] | 4.76
t1w_dualecho_opp | Siemens |  |  | (0018,0022) | Scan Options | == |  | SAT2
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 1310) | Acquisition Matrix | range | 0 | [288, 320] | 320
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 0050) | Slice thickness | == |  | 3
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0028, 0030) | Pixel spacing | range |  | [1.2, 1.3]
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 1314) | Flip angle | range |  | [10, 15]
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [1.0, 2.4]
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018,0022) | Scan Options | == |  | SAT2\SFS
t1w_fatsat | Siemens |  |  | (0018,0023) | MR Acquisition Type | == |  | 3D
DWI | Siemens |  |  | (0018, 1310) | Acquisition Matrix | == |  | 134
DWI | Siemens |  |  | (0018, 0050) | Slice thickness | range |  | [5, 6] | 6
DWI | Siemens |  |  | (0018, 0088) | Spacing between slices | range |  | [6, 7.2] | 7.2
DWI | Siemens |  |  | (0028, 0030) | Pixel spacing | range |  | [1.4, 1.5]
DWI | Siemens |  |  | (0018, 1314) | Flip angle | == |  | 90
DWI | Siemens |  |  | (0018, 0081) | Echo time | range |  | [39, 65]
DWI | Siemens |  |  | (0018,0022) | Scan Options | == |  | FS